
重庆商务职业学院办公楼地下车库地坪漆工程施工
招标文件

招 标 编 号：ZHBZB2015006

招标人：重庆商务职业学院

二○一五年七月

第一章   招标公告
重庆商务职业学院（以下简称招标人）对重庆商务职业学院办公楼地下车库地坪漆工程进行校园网公开招标。兹邀请符合本次招标要求的投标人（以下简称投标人）前来投标。

一、工程名称：重庆商务职业学院办公楼地下车库地坪漆工程

二、工程地点：重庆市沙坪坝区大学城中路81号

三、项目概况

面积约1270m2，工程造价约5万元。

四、招标范围及工作内容

招标人提供的施工设计图示范围内的所有工程内容，主要包括：办公楼地下车库地坪漆（面积约1270㎡）和车库划线等交通设施（橡胶立面警示标即护墙角108个、车位划线29个、车轮定位器29对、车位编号29个、箭头4个）。

五、项目清单及质量要求

（一）项目清单
	项目名称
	材质及规格
	单位
	工程量
	备注

	环氧树脂地坪漆
	厚度≥1mm、附着力（级） ≤1、抗压强度≥80 N/ ㎡
	㎡
	1270
	

	车位线
	线宽为15cm
	个
	29
	

	车轮定位器
	橡胶、反光膜560*160*110
	对
	29
	膨胀螺丝连接

	橡胶立面警示标
	橡胶、反光膜800×200×5.0
	个
	108
	

	车位编号
	黄底黑色喷字600×300
	个
	29
	

	箭头
	长300cm
	个
	4
	


（二）质量要求

(1)、施工工序

1.素混凝土基层整体打磨、修补收缩缝及开裂处并清洁表面；
2.环氧底涂层；
3.环氧砂浆层；
4.环氧腻子层；
5.环氧面漆两层；
(2)、按照国家现行有关施工质量验收规范要求及行业相关标准进行验收，并达到合格标准。如验收达不到规定要求，对招标人造成一定的影响，中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（3）、本项目所需材料由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。

六、资金来源：业主自筹与财政拨款

七、招标方式：校园网公开招标

八、质量要求：按国家及地方现行相关质量验收规范验收，质量达合格标准。

九、工期要求： 

工期15天（日历天数），开工时间：2015年8月10日，竣工时间：2015年8月25日。

十、投标有效期：90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。

十一、最高限价：5万元（大写：伍万元整），各投标人的投标报价不得超过或等于此限价，否则按废标处理。

第二章  投标须知

一、投标人资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、组织机构代码证复印件并加盖单位公章和投标人基本情况表）；

2、具有健全的财务会计制度（提供税务登记证、投标人资产负债表复印件并加盖单位公章）;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供拟投入本项目人员名单和拟投入本项目人员从业资格证复印件并加盖单位公章）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明资料和法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料并加盖单位公章）；

5、具有良好的社会信誉，在近3年内无仲裁或诉讼涉入，以及没有被有关部门明文规定市场禁入的情况发生（提供诚信声明并加盖单位公章）；

6、本项目不接受联合体投标（承诺以独立法人身份参加投标）。

（二）特定资格条件

1. 具有地坪漆专业施工资质（提供施工营业执照或资质证书复印件并加盖单位公章，原件带到开标现场备查）；

2.近三年（2012年1月1日至2015年6月30日）承担过类似工程施工业绩不少于3个（提供完整的合同复印件并加盖单位公章，原件带到开标现场备查）。

二、招标文件的获取：2015年7月31日- 2015年8月6日在重庆商务职业学院校园网发布招标公告及招标文件，由各潜在投标人自行下载。

1、报名时间： 2015年7月31日- 2015年8月6日（节假日除外）

2、报名地点：重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼407办公室

3、招标文件售价：500元（售后不退）。

4、联系人：朱老师      联系电话：023-61691387

三、招标文件质疑及回复

（一）各投标单位对招标文件若有疑问，请将质疑于2015年8月3日上午 10:00 时前书面递交至重庆商务职业学院（重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼502办公室）。

联系人：韩老师      联系电话：023-61691062

（二）质疑答复时限

招标人收到投标人书面质疑后两个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

招标人通过补遗方式对质疑进行答复，请投标人随时注意校园网关于该工程的相关信息。

四、踏勘现场及现场答疑：招标人不集中组织踏勘现场及现场答疑，投标人自行踏勘。无论投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。投标人并应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

联系人： 韩老师    联系电话：023-61691062  

地  点：重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院新校区内

五、投标文件提交地点、时间及截止时间：

1．递交投标文件时间:2015年8月7日上午8：30-9：30，迟到的投标文件将被拒绝。

2．投标地点: 重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼510会议室

六、开标时间：2015 年8月7日上午9:30时（北京时间）

七、开标、评标地点: 重庆市沙坪坝区大学城中路81号重庆商务职业学院办公楼510会议室

八、其他

1.超过投标文件递交截止时间递交的投标文件、不按本招标文件规定密封的投标文件，招标人将不予接收。

2.未交纳标书费其投标无效。

3.投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

第三章   招标文件
一、招标人在公开招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

二、投标文件的语言及度量衡单位

（一）投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准。

（二）除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

三、投标文件组成及要求 

（一）投标文件组成

1.投标函部分

A法定代表人身份证明，法人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证原件（验）及复印件;

B招标文件确认书（签字、盖章完整）；

C投标函（签字、盖章完整）；

2.商务部分

A.投标人基本情况表（附营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、投标人资产负债表、纳税证明资料复印件并加盖单位公章）。施工营业执照或资质证书原件带到开标现场备查；
B项目管理机构（拟投入本项目人员的配置）（附拟投入本项目人员从业资格证复印件并加盖单位公章；附法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料并加盖单位公章）；

C项目负责人简历及资格证明文件（附项目负责人从业资格证复印件并加盖单位公章）；

D近年完成的类似项目情况表及证明文件（附完整的合同复印件并加盖单位公章，原件带到开标现场备查）；

E诚信声明及承诺（加盖单位公章）；

F投标人资格证明文件（附招标文件第二章“投标须知”第一条“投标人资格条件”要求的其他资料）；

G其他资料。

3.投标清单报价书（应包含完成招标范围内的所有工作内容的人工费、材料费、机械费，管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、税金等一切费用）。
（二）投标文件要求

1.投标文件正副本各一套、投标报价电子光盘一张，副本可为正本复印件。副本、投标报价电子文档必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2. 投标文件的正、副本应分别胶装成册，并编制目录，散页无效。

3.投标文件应全部采用A4纸打印或复印、逐页编码，不得有任何涂改并加盖投标人单位公章和法定代表人或委托代理人应签字或加盖印鉴，否则投标文件无效。

4.投标文件装订成袋，投标文件应用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称、地址。信封的封口密封后须加盖投标人公章或授权代表签字。

5.如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

6.招标文件要求的证明文件投标人必须提供，本招标文件没有要求的证明文件，投标人认为需要提供的，也可以提供。

四、投标报价：

（一）本工程投标报价，按照交钥匙工程包干总价报价，该包干总价包含但不限于完成本工程办公楼地下车库地坪漆（面积约1270㎡）和车库划线等交通设施（橡胶立面警示标即护墙角108个、车位划线29个、车轮定位器29对、车位编号29个、箭头4个）的所有工作内容的人工费、材料费、机械费，管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、税金等所有费用。

（二）投标人根据现场踏勘情况、施工设计图示范围内的工程内容、工程技术要求及有关规定，结合自身实力、经营情况、施工方案和市场行情，在投标人规定的限价范围内自主报价。
（三）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（四）投标人应充分考虑到该工程建设的总体目标、用途及完整性，若招标文件中工作内容有个别遗漏事项，实际施工中出现工作内容增加时，费用不另行增加。

五、工程结算办法和付款方式

（一）工程结算办法

按照中标价包干结算，该包干价包含但不限于完成本工程办公楼地下车库地坪漆（面积约1270㎡）和车库划线等交通设施（橡胶立面警示标即护墙角108个、车位划线29个、车轮定位器29对、车位编号29个、箭头4个）的所有工作内容的人工费、材料费、机械费，管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、税金等所有费用，不因工程量增加等任何原因调整。

（二）付款方式：

①工程竣工验收合格且资料移交完成后10个工作日内支付合同总价款的95%；

②剩余的合同总价款的5%作为质保金，缺陷责任期（两年）满（自竣工验收合格之日起计算）且经发包人检查验收无质量问题后，一次性无息支付。

六、质量保修

本工程缺陷责任期为两年。

本工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

中标人收到维修通知后到达工程现场的合理时间：在保修期内保修工程出现质量缺陷，中标人应在接到招标人维修通知后7日内修复，维修通知以电话或传真方式通知中标人，中标人不按本约定按时进行维修，招标人可安排其他专业人员进行维修，所发生的费用在中标人预留的质保金中扣除，同时处罚中标人2000元违约金，也在质保金中扣除。

七、履约担保：

1.中标人在招标人发出中标通知书后5日内向招标人缴纳履约保证金5000元（现金形式）作为履约担保；

2、履约保证金的退还：工程竣工验收合格后，由投标人提出申请，招标人审核同意后无息退还。

八、评标办法：本工程采用最低价中标

（一）定标原则：评标工作由招标人组建的评标小组负责，评标小组由五人及以上的单数组成。评标小组根据本评标办法按有效投标报价由低到高排序，有效投标报价最低者推荐为第一中标候选人，以此类推。
（二）评标程序

招标人在招标人内部监督人员的监督下，在招标文件规定时间及地点组织开标，按照以下程序进行评审工作：

（1）评标内容包括符合性审查、资格审查、投标报价评审等三个部分。只有符合性审查合格的投标人，才能进行资格审查，符合性审查和资格审查合格的投标人才能进入投标报价的评审。

（2）评标程序

1.符合性审查：

1）审查投标人名称与投标报名的名称和投标文件所盖公章名称一致，否则投标文件无效；

2）投标函签字和盖章齐全，否则投标文件无效；

3）投标文件格式及份数与招标文件要求一致，否则投标文件无效；

4）投标报价唯一，且投标报价不得超过或等于最高限价；

5）工程质量、工期满足招标文件要求，否则投标文件无效。

2.资格审查。只有通过符合性审查的投标人才能进入资格审查。按照本招标文件第二章“投标须知”第一条“投标人资格条件”进行审查。

3.投标报价评审。只有通过符合性审查、资格审查的投标人才能进入投标报价评审。主要审查投标人投标报价是否高于最高限价，是否低于成本报价等，按有效投标报价由低到高排序，有效投标报价最低者推荐为第一中标候选人，以此类推。
（四）定标

1.招标人授权评标小组根据本评标办法按有效投标报价由低到高排序，有效投标报价最低者推荐为第一中标候选人，以此类推。

2.排名第一的中标候选人若放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不按照招标文件规定要求提交履约保证金的、或者在招标文件规定时间内中标人不与招标人签定合同的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

十一、废标

1、评标小组依据本招标文件第三章第八条对投标文件进行评审，凡有其中一项不符合招标文件要求的。

2、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

3、不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

4、投标报价超过招标人公布的最高限价的。

十二、中标结果公示：中标结果在招标信息发布的相同网站公示3天。

十三、投诉：投标人对招标及评标结果有异议的，可以书面形式向重庆商务职业学院纪检监察办公室进行投诉。投诉电话：61691394。
十四、合同协议书的签订：

（一）合同授予标准

本工程的施工合同将授予按本文件规定所确定的中标人。

（二）中标通知书

公示结束5日内，招标人将向中标人发出中标通知书。

（三）合同协议书的签订

1.中标人在收到中标通知书后10日内签订建设工程施工合同。

2.中标人如不按本文件的规定与招标人签订合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

3.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的工程施工。

（四）合同条款

需要特别明确的合同条款约定如下： 

1.协议书，通用条款，专用条款

2.付款方式：

①工程竣工验收合格且资料移交完成后10个工作日内支付合同总价款的95%；

②剩余的合同总价款的5%作为质保金，缺陷责任期（两年）满（自竣工验收合格之日起计算）且经发包人检查验收无质量问题后，一次性无息支付。
3. 工程结算办法：按中标价包干结算，该包干价，包含但不限于完成本工程办公楼地下车库地坪漆（面积约1270㎡）和车库划线等交通设施（橡胶立面警示标即护墙角108个、车位划线29个、车轮定位器29对、车位编号29个、箭头4个）的所有工作内容的人工费、材料费、机械费，管理费、措施费、利润、安全文明施工费、规费、税金等所有费用，不因工程量增加等任何原因调整。

4. 中标人违约，每延期一天，按合同金额的1‰向招标人交违约金。

未尽事宜由招标人与中标人另行约定。

第四章  投标文件格式
一、投标函部分

（一）投标函

（二）招标文件确认书

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

二、商务部分（资格审查资料）

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构（拟投入本项目人员的配置）

（三）项目经理简历及资格证明文件

（四）近年完成的类似项目情况表及证明文件

（五）诚信声明及承诺

（六）投标人资格证明文件

（七）其他资料

三、投标清单报价书

一、投标函部分

（项目名称）招标
投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）
     　年  月  日
目     录

（一）投标函

（二）招标文件确认书

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1、我们已经仔细地研究了重庆商务职业学院办公楼地下车库地坪漆工程（工程名称）施工招标文件的全部内容，包括但不限于合同条件、技术规格要求、资料表、补遗以及附录中所列明的事项，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的合同范围，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺完全响应工程招标文件要求，按工程总造价          元（大写：            元）进行报价。工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           标准。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     元（小写）       元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方拟派       为本项目的项目经理。

7、                        （其他补充说明）。

在制定和签署一份正式协议书之前，本投标书连同你方的书面中标通知，应构成在我们双方之间有约束力的合同。

  投标人：                         （盖单位公章）

                    法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

                    单位地址：                        

                    网    址：                        
                电    话：                        

 传    真：                        

                                   日    期：      年      月       日

（二）招标文件确认书
致：      （招标人名称）    

     我单位参加               工程的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

     投标单位（公章）

     法定代表人（签章）

     单位地址：

     邮政编码：

     电话：

     传真：

年     月     日

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 
（盖单位公章）

 
年   月   日

授 权 委 托 书 

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字或盖章）

身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字或盖章）

身份证号码： 

   
年  
月 
日

	法定代表人身份证

正面


	委托代理人身份证

正面




注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。手持一份原件到开标现场。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。 
二、商务部分（资格审查资料）


（项目名称）招标
投  标  文  件

商务部分（资格审查资料）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）
       年  月  日

目     录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构（拟投入本项目人员的配置）

（三）项目经理简历及资格证明文件

（四）近年完成的类似项目情况表及证明文件

（五）诚信声明及承诺

（七）投标人资格证明文件

（七）其他资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


附营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、投标人资产负债表、纳税证明资料复印件并加盖单位公章

（二）项目管理机构（拟投入本项目人员配置）
	姓名
	专业
	职称
	拟任职务
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	证书号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附拟投入本项目人员从业资格证复印件并加盖单位公章；附法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料并加盖单位公章

（三）项目经理简历及资格证明文件
	姓名
	男
	性别
	米
	出生年月
	米

	专业
	米
	职称
	米
	职称
	米

	毕业院校
	米
	学历
	拟
	毕业时间
	拟

	专业工   作年限
	拟
	工作年限
	拟
	本项目拟任务
	拟

	个人     主要     简历
	

	近五     年的     工作     简历
	

	持证情况
	

	其它需要  说明的问题
	


附项目负责人从业资格证复印件并加盖单位公章

（四）近年完成的类似项目情况表及证明文件

	序号
	工程名称
	建筑面积
	结构形式
	竣工时间
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附完整的合同复印件并加盖单位公章，原件带到开标现场备查

（五）诚信声明及承诺

招标人：                            

我企业参加                     项目投标活动，现作如下声明：
（1） 2012年至今没有出现违法违规或失信行为；

（2） 2012年至今没有拖欠劳务费的败诉记录；

（3） 2012年至今没有无故弃标的不良记录；

（4） 受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

（5）2012年以来在有关行政部门无不良行为记录。

同时，我企业承诺以独立法人身份参加投标。

如以上声明与实际不符，将自行承担一切后果。

               投  标  人：                            （盖章）

                  法定代表人：                        （签字或盖章）

2015年     月     日          

注：由投标人自行声明是否满足信誉要求。招标人或招标代理机构将根据需要，对投标人进行集中查询，如经查实，投标人有不能满足信誉要求的，或信誉声明与实际不符的，将被取消其投标或中标资格，投标保证金不予退还，并按有关规定追究其责任。

（六）投标人资格证明文件

“第二章 投标须知”要求的全部资料

（七）其他资料

三、投标清单报价书

（格式自拟）

（结   束）
1
1

